附件3：

浙江海正药业股份有限公司厂区监控改造工程的用户需求

一、项目介绍：

浙江海正药业股份有限公司厂区监控改造工程项目，主要的功能是把所有子系统都将按照集成平台提供的接口无缝接入，融合成为一个功能齐全、信息丰富、相互联动的有机整体，实现信息采集、消控、调度、决策一体化的消控中心集成作战体系。实现信息的统一收集、存储、整合与发布，保证消控中心内部信息交流的可靠、快速和有序，实现消控中心内系统的联动预案。最后是将外沙、东厂、岩头三个厂区的监控视频统一汇总到岩头厂区的监控中心上墙显示。

二、范围：

本工程设计内容包括：综合布线、综合大屏及平台建设、监控系统、机房建设共4部分。

- 质量控制要求：

| 序号 | 需求内容 |
| --- | --- |
|  | 验收标准按URS中的要求进行，同时符合行业技术要求，符合法规相关要求。 |
|  | 货物的名称、规格、数量等应与合同中的规定一致。货物应该是全新的、未经使用过的。 |
|  | 设备验收以有效的投标文件、商务合同、技术条款、工作范围及相关质检部门的验收报告为依据。 |
|  | 收到设备后，如符合安装使用条件，甲乙双方人员共同开箱验收。检查包装物外观是否有损坏、缺损现象。如中标方授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 |
|  | 设备采购到安装均由中标方统一负责，承诺通过环保验收，后期审核验收需整改项均由其负责 |
|  | 中标方负责按我方提供的场所进行设备的现场布置和安装 |
|  | 设备到场后中标方需提供所有设备相关的合格证书 |
|  | 设备质保期：安装调试合格交付后应大于等于2年 |
|  | 安装周期﹤3月 |

四、供应商要求：

（一）国内具有独立法人资格，且符合《中华人民共和国政府采购法》要求具备的条件，并具有该行业国家规定必备资质、资格、较强的经济技术实力良好的信誉和售后服务能力的设备供应商；

（二）具有独立承担民事责任的能力,并在参加采购活动的前三年内没有重大违法记录；

（三）供应商具备良好的商业信用；

（四）供应商可提供调试、培训等技术支持；

（五）供应商具备合同履约能力，具备相应的安装、维护能力；

（六）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上施工资质和有效的安全生产许可证；

（七）供应商近5年来（报名截止日期往前倒推）具有至少三次提供同类化工园区改造的服务经验；

（八）项目负责人具有机电工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）、安全生产考核“B”类证书和工程相关专业中级及以上职称证书；

（九）具备应急管理局颁发的高处作业和焊接与热切割作业特种作业施工人员证书，进厂作业需要人证符合；提供以上人员需相应证书复印件、社保证明及意外险证明；

（十）本项目不接受联合体投标。